Утверждаю:

Заместитель генерального директора

по теплоэнергетической деятельности

А.П.Турковский

«      » 				2018г.

РЕГЛАМЕНТ

подключения объектов капитального строительства

к системам теплоснабжения ООО «Теплоэнергия»

I.Общие положения

1.	Настоящий Регламент подключения объектов капитального строительства к системам теплоснабжения ООО «Теплоэнергия» (далее – «Регламент») разработан в целях повышения качества обработки заявок на подключение к системам теплоснабжения ООО «Теплоэнергия» (далее – Заявка) и представляет собой порядок действий сотрудника ООО «Теплоэнергия», ответственного за заключение договора о подключении к системам теплоснабжения ООО «Теплоэнергия»в отношениях, возникающих в процессе приема и обработки Заявок, определения стоимости подключения и заключения договора о подключении.

2.	Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

# -	«Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994г. № 51-ФЗ;

# -	«Градостроительный кодекс Российской Федерации»  от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

# -	Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ;

# -	Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ;

# -	Правила подключения к системам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.04.2012г. № 307 (далее – «Правила подключения»);

# - Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075.

# 3.	В настоящем Регламенте используются следующие понятия:

-	«подключаемый объект» - здание, строение, сооружение или иной объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии;

-	«подключение» - совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения;

-	«плата за подключение к системе теплоснабжения» (далее – «плата за подключение») - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение (технологическое присоединение);

-	«точка подключения» - место присоединения подключаемого объекта к системе теплоснабжения;

-	«заявитель» - лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация в случае, если для подключения требуется создание и (или) модернизация (реконструкция) технологически связанных (смежных) тепловых сетей или источников тепловой энергии;

-	«смежная организация» - организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, имеющими взаимные точки подключения;

-	«технологически связанные сети» - принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям тепловые сети, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой технологической системе теплоснабжения.

# -	«технические условия» - документ, индивидуально разработанный для объекта подключаемого к системе теплоснабжения ООО «Теплоэнергия», в том числе опосредованно, содержащий технические требования, правила приёмки, требования обеспечения безопасности и надежности теплоснабжения объекта Заявителя и ранее подключенных объектов теплоснабжения, исполнение которых обеими сторонами является необходимым для осуществления фактического подключения объекта Заявителя к системе теплоснабжения ООО «Теплоэнергия»;

-	«ресурсы» - горячая вода и тепловая энергия, используемые для предоставления услуг по теплоснабжению;

-	«система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

-	«тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

-	«объект капитального строительства (далее – ОКС)» - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

-	«теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии;

-	«теплосетевая организация» - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии;

-	«надежность теплоснабжения» - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

4.	Результатом реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Регламентом, является фактическое подключение объекта Заявителя к системе теплоснабжения либо выдача письменного обоснованного отказа.

5.	Текст настоящего Регламента приводится на официальном сайте ООО «Теплоэнергия»

II. Информирование о порядке подключения к системам теплоснабжения

6.	Информация, предоставляемая заинтересованным лицам, является открытой и общедоступной.

7.	Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:

-	достоверность и полнота информации;

-	четкость изложения информации;

-	удобство и доступность получения информации;

-	оперативность получения информации.

8.	Информацию о порядке и ходе реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Регламентом, заинтересованное лицо может получить любым из следующих способов:

-	путем направления письменного обращения в адрес ООО «Теплоэнергия»;

-	путем получения устной консультации сотрудника ООО «Теплоэнергия»,

-	путем самостоятельного ознакомления с полным текстом настоящего Регламента на официальном сайте ООО «Теплоэнергия».

9.	Поступивший в адрес ООО «Теплоэнергия»письменный запрос заинтересованного лица о порядке и ходе реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Регламентом, подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с даты получения документа, за исключением письменных обращений государственных органов власти, министерств и ведомств, которые подлежат исполнению в сроки, указанные в запросе, или не позднее чем через 15 календарных дней с даты их получения.

10.	Письменное информирование проводится только при наличии письменного обращения заинтересованного лица.

11.	Ответ на письменное обращение о порядке подключения к системе теплоснабжения должен содержать:

-	перечень необходимых сведений о Заявителе и подключаемом объекте, которые необходимо указать в Заявке на подключение к системе теплоснабжения согласно п. 11 Правил подключения;

-	перечень документов, которые необходимо приложить к Заявке на подключение к системе теплоснабжения согласно п. 12 Правил подключения;

-	информацию о сроке предоставления договора о подключении к системе теплоснабжения;

-	информацию о порядке получения консультации по вопросу подачи Заявки на подключение к системе теплоснабжения.

-	ответ на поставленный в письменном обращении вопрос, касающийся порядка подключения к системе теплоснабжения.

12.	При ответе на телефонные звонки и при устном консультировании сотрудник ООО «Теплоэнергия», ответственный за заключение договора о подключении к системам теплоснабжения, в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно.

В случае, если для подготовки ответа требуется дополнительное время, либо сотрудник не может в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

-	предложить заинтересованному лицу обратиться за информацией в письменном виде;

-	согласовать с заинтересованным лицом другое время для проведения устного информирования.

III. Порядок подачи и обработки Заявки на подключение к системе теплоснабжения.

13.	Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения  (далее – договор на подключение). Для заключения договора о подключении Заявитель направляет в адрес исполнителя Заявку на подключение к системе теплоснабжения.

Заявка на подключение к системе теплоснабжения (далее – Заявка на подключение) направляется в адрес ООО «Теплоэнергия»: посредством почтовой связи, нарочно, либо посредством факсимильных  или электронных средств коммуникаций с дальнейшим подтверждением на бумажном носителе, либо передан в приемную соответствующего ПК и ТС – структурного подразделения ООО «Теплоэнергия»

14.	На основании требований п. 11 Правил подключения к системам теплоснабжения Заявка на подключение должна содержать следующую информацию:

-	реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты);

-	местонахождение подключаемого объекта;

-	 технические параметры подключаемого объекта:

расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение;

вид и параметры теплоносителей (давление и температура);

режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества;

требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.);

наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);

-	правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным участком, на котором планируется создание подключаемого объекта (далее - земельный участок);

-	номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);

-	планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;

-	информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;

-	информация о виде разрешенного использования земельного участка;

-	информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.

К Заявке на подключение в соответствии с п. 12 Правил подключения к системам теплоснабжения прилагаются следующие документы:

-	копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются копии свидетельств о государственной регистрации прав на указанный подключаемый объект или земельный участок);

-	ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;

-	топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

-	документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя);

-	для юридических лиц - копии учредительных документов.

В случае, если подключаемый объект находится в долевой собственности, Заявка на подключение должна быть подана всеми собственниками, либо одним из собственников (третьим лицом), действующим по доверенности от лица других собственников. В данном случае к Заявке прилагаются копи документов, подтверждающих полномочия лица (лиц), подписывающего (подписавших) Заявку, и правоустанавливающих документов.

15.	Заявка на подключение подлежит регистрации и обработке в канцелярии ООО «Теплоэнергия» в порядке, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству.

16.	Сотрудник, ответственный за заключение договора о подключении к системам теплоснабжения (далее - Исполнитель), получивший на рассмотрение Заявку на подключение, обязан в течение трех рабочих дней с даты получения Заявки на подключение проверить полноту предоставленной информации и приложенных документов основываясь на п. 14 настоящего Регламента.

17.	В случае представления Заявителем неполного комплекта документов, неполноты и (или) недостоверности указанных в них сведений, Исполнитель не позднее 6 рабочих дней с даты получения Заявки на подключение направляет Заявителю уведомление о необходимости в течение 3 месяцев с даты получения указанного уведомления представить недостающие документы и сведения. При этом Заявитель вправе предоставить недостающие сведения и документы любым из способов, указанных в п. 13 настоящего Регламента.

18.	В случае непредставления Заявителем недостающих документов и сведений в течение 3 месяцев с даты его уведомления, Исполнитель аннулирует Заявку на подключение и уведомляет об этом Заявителя в течение 15 дней с даты принятия решения об аннулировании указанной Заявки.

19.	В случае представления сведений и документов, указанных в п. 14 настоящего Регламента, в полном объеме Исполнитель обязан в срок, указанный в п. 30 настоящего Регламента направить Заявителю заполненный и подписанный со стороны ООО «Теплоэнергия» проект договора о подключении вместе с подписанными техническими условиями в 2 экземплярах по одному для каждой из сторон.

IV. Порядок подготовки проекта договора о подключении к системе теплоснабжения ООО «Теплоэнергия» и определения стоимости подключения

20.	При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

21.	Техническая возможность подключения существует:

-	при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя;

-	при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

22.	Возможность (невозможность), а так же непосредственно Условия подключения определяются

-	на основе анализа резерва мощностей по производству тепловой энергии, а в точках взаимного присоединения - совместно с организациями, осуществляющими эксплуатацию технологически связанных сетей тепловых сетей и (или) систем теплоснабжения с учетом указанного анализа;

-	с учетом оценки альтернативных вариантов подключения Объекта к существующим системам теплоснабжения;

-	с учетом принятых ООО «Теплоэнергия» в соответствии с ранее выданными техническими условиями обязательств по обеспечению подключения других объектов капитального строительства теплоснабжении;

-	с учетом утвержденных инвестиционных программ ООО «Теплоэнергия»;

-	с учетом утвержденной схемы теплоснабжения соответствующего муниципального образования.

23.	Определяя техническую возможность (невозможность) подключения к системе теплоснабжения Исполнитель последовательно выполняет следующие действия:

-	определяет принадлежность Объекта к зоне действия систем теплоснабжения ООО «Теплоэнергия»;

-	устанавливает отсутствие (наличие) ранее выданных, но не утративших силу технических условий на подключение других объектов капитального строительства к выбранной системе теплоснабжения ООО «Теплоэнергия»

-	определяет расчетную максимальную часовую нагрузку на отопление, вентиляцию и среднечасовую нагрузку на систему горячего водоснабжения Заявителя с учетом суточной неравномерности, максимальный часовой расход теплоносителя в системе отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с учетом суточной неравномерности, если эти параметры не были определены проектом Заявителя;

-	исходя из максимальной часовой нагрузки на отопление, вентиляцию и среднечасовой нагрузки на систему горячего водоснабжения Заявителя, а так же ориентировочной нормативной максимальной часовой величины потерь в тепловых сетях от предполагаемой точки врезки до Объекта Заявителя определяет подключаемые максимальные часовые нагрузки Объекта в точке врезки в существующие сети;

-	определяет наличие резерва мощности по производству тепловой энергии рассматриваемой системы теплоснабжения;

-	определяет наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, путем выполнения гидравлического расчета рассматриваемой системы теплоснабжения;

-	определяет наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении технических условий с соответствии с п. 20 настоящего Регламента.

24.	При расчете данных, указанных в п. 23 настоящего Регламента Исполнитель обязан сопоставлять полученные результаты с данными, предоставленными Заявителем, и, в случае превышения расчетных нагрузок над нагрузками, предоставленными Заявителем, связаться с Заявителем по телефону с целью выяснения причины расхождения. При наличии у Заявителя разработанного должным образом и согласованного с причастными службами проекта (раздел «Отопление, вентиляция»), значения максимальных часовых и среднечасовых нагрузок необходимо принимать в соответствии с проектными значениями.

25.	В случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения заявителя, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе ООО «Теплоэнергия» мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения объекта к системе теплоснабжения, отказ в заключении договора о подключении не допускается.

26.	В случае, если на момент обращения Заявителя отсутствует техническая возможность подключения объекта к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения, а подключаемая нагрузка составляет 0,1 Гкал/час и выше, и при этом в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе отсутствуют мероприятия по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения объекта к системе теплоснабжения (равно как и в случае отсутствия утвержденной инвестиционной программы), Исполнитель обязан в течение 30 дней направить письмо в орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения соответствующего населенного пункта, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение. Исполнитель обеспечивает согласование указанного письма с начальником планово-экономического отдела, а в случае его временного отсутствия, с директором по экономике ООО «Теплоэнергия».

26.1.	В случае принятия органом местного самоуправления, утвердившим схему теплоснабжения, решения об отказе во внесении в нее изменений, исполнитель обязан в течение 3 дней с момента получения обоснованного отказа органа местного самоуправления направить Заявителю обоснованный отказ в заключении договора о подключении и предоставить информацию об иных возможностях теплоснабжения объекта.

26.2.	В случае внесения изменений в схему теплоснабжения Исполнитель в течение 3 дней после поступления в ПТТО информации о внесении изменений обязан направить служебную записку на имя начальника отдела капитального строительства об определении сметной стоимости мероприятий по подключению Объекта Заявителя к системе теплоснабжения ООО «Теплоэнергия», а так же служебную записку на имя начальника планово-экономического отдела о необходимости внесения изменений в инвестиционную программу.

26.3.	Начальник отдела капитального строительства в течение 2 рабочих дней с момента получения указанной в п. 26.2 служебной записки направляет информацию о стоимости мероприятий по подключению Объекта Заявителя к системе теплоснабжения ООО «Теплоэнергия» с приложением соответствующих сметных расчетов в планово-экономический и теплотехнический отделы.

26.4.	Планово-экономический отдел в течение 25 дней с момента получения от отдела капитального строительства локальных сметных расчетов с определением стоимости мероприятий по подключению Объекта Заявителя к системе теплоснабжения ООО «Теплоэнергия» разрабатывает проект инвестиционной программы (проект корректировки существующей инвестпрограммы) и направляет ее в Министерство строительства и ЖКХ Кировской области. Параллельно планово-экономический отдел подает тарифную заявку в Региональную службу по тарифам Кировской области на утверждение платы за подключение к системе теплоснабжения (при отсутствии утвержденной платы на определенный год), рассчитанной по проекту инвестиционной программы. В случае корректировки инвестпрограммы в процессе утверждения Министерством строительства и ЖКХ - изменения вносятся в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения, представленный на утверждение в Региональную службу по тарифам.

26.5.	После установления органом регулирования (Региональная служба по тарифам Кировской области) индивидуальной платы за подключение Объекта Заявителя к системе теплоснабжения ООО «Теплоэнергия» и поступления информации об этом в теплотехнический отдел Исполнитель в течение 30 дней подготавливает проект договора о подключении на основе Типового договора, согласованного со всеми причастными службами.

26.6. В случае наличия технической возможности подключения объекта к системе теплоснабжения ООО «Теплоэнергия», а так же наличия утвержденной в установленном порядке платы за подключение, договор о подключении направляется Заявителю в течение 30 дней с даты регистрации Заявки в канцелярии ООО «Теплоэнергия».

27.	Договор о подключении заключается в простой письменной форме в 2 экземплярах по одному для каждой из сторон.

28.	Договор о подключении содержит следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок подключения;

в) размер платы за подключение;

г) порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение;

д) размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта;

е) местоположение точек подключения;

ж) условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения;

з) обязательства заявителя по оборудованию подключаемого объекта приборами учета тепловой энергии и теплоносителя;

и) ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора о подключении;

к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре.

28.1.	Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые Заявителем в пределах границ земельного участка заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - в пределах инженерно-технических сетей дома, содержат:

-	разработку Заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным условиями на подключение, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

-	выполнение условий подключения.

Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые ООО «Теплоэнергия» до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы с инженерно-техническими сетями дома, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению содержат:

-	подготовку и выдачу условий подключения, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении, и согласование их в необходимых случаях с организациями, владеющими на праве собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии;

-	разработку проектной документации в соответствии с условиями подключения;

-	проверку выполнения заявителем условий подключения;

-	осуществление фактического подключения объекта к системе теплоснабжения.

28.2.	Срок подключения. Нормативный срок подключения не может превышать для теплопотребляющих установок 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в инвестиционной программе исполнителя, а также в инвестиционной программе ООО «Теплоэнергия», реализация которой обеспечит техническую возможность подключения, но при этом срок подключения не должен превышать 3 года.

Подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей и источников тепловой энергии осуществляется в сроки, определенные в соответствии со схемой теплоснабжения.

28.3.	Размер платы за подключение. В зависимости от величины подключаемой тепловой нагрузки плата за подключение определяется следующим образом:

-	плата за подключение к системе теплоснабжения, равная 550 рублям (с НДС), в случае если суммарная подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/ч;

-	размер платы за подключение объекта, подключаемая тепловая нагрузка которого более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч или подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, рассчитывается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией путем умножения платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, утвержденную в соответствующем порядке регулирующим органом, на подключаемую тепловую нагрузку объекта Заявителя

-	плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения (в тыс. руб.).

Размер платы, указанный в настоящем пункте, устанавливается положениями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения» (утв. постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075).

В случае изменения Правительством РФ размера платы, указанного в настоящем пункте, сторонам следует руководствоваться положениями, установленными Правительством РФ.

28.4.	Порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение. Внесение заявителем платы за подключение осуществляется в следующем порядке:

не более 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;

не более 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении, фиксирующего техническую готовность к подаче тепловой энергии или теплоносителя на подключаемые объекты.

В случае если плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается регулирующим органом в индивидуальном порядке, порядок и сроки внесения платы устанавливаются соглашением сторон договора о подключении.

28.5.	Размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта указываются в Условиях подключения, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении.

28.6.	Местоположение точек подключения указывается в Условиях подключения, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении.

28.7.	Подключение внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения регулируется отдельным договором, который заключается на основании Заявки на подключение.

28.8.	Обязательства Заявителя по оборудованию подключаемого объекта приборами учета тепловой энергии и теплоносителя, сроки установки приборов учета устанавливаются договором на подключение.

28.9.	Ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора о подключении устанавливается договором на подключение.

28.10.	Право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении ООО «Теплоэнергия» сроков исполнения обязательств, указанных в договоре, должно быть закреплено договором.

29.	Условия подключения выдаются исполнителем вместе с проектом договора о подключении, являются его неотъемлемой частью и содержат следующие сведения:

29.1.	Точки подключения.

29.2.	Максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение, технологические нужды), а также схемы подключения теплопотребляющих установок.

29.3.	Максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том числе с водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения).

29.4.	Параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения.

29.5.	Количество, качество и режим откачки возвращаемого теплоносителя, а также требования к его очистке, если тепловая энергия отпускается с паром.

29.6.	Добровольные для исполнения рекомендации, касающиеся необходимости использования имеющихся у заявителя собственных источников тепловой энергии или строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения подключаемого объекта, а также рекомендации по использованию вторичных энергетических ресурсов.

29.7.	Требования к прокладке и изоляции трубопроводов.

29.8.	Требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей.

29.9.	Требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией.

29.10.	Границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и заявителя.

29.11.	Срок действия условий подключения, который не может быть менее 2 лет.

29.12.	Пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и температуры в тепловых пунктах заявителя, устройства для защиты от которых должны предусматриваться заявителем при проектировании систем теплопотребления и тепловых сетей.

29.13.	Минимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления.

30.	Срок предоставления на подпись Заявителю подписанного со стороны ООО «Теплоэнергия» проекта договора о подключении с прилагаемыми к нему условиями подключения составляет:

30.1.	30 дней со дня поступления Заявки на подключение, если размер суммарной присоединяемой нагрузки составляет до 0,1 Гкал/час, а так же для случаев, когда плата за подключение на момент подачи Заявки установлена регулирующим органом.

30.2.	30 дней со дня установления органом регулирования платы за подключение.

30.3.	В случае, если для осуществления подключения ООО «Теплоэнергия» требуется заключить договоры о подключении с другими организациями, срок направления проекта договора о подключении увеличивается на срок заключения указанных договоров на подключение со смежными организациями.

31.	Если подключение Объекта к системе теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения возможно через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании лицам, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии, то заключение договора о подключении осуществляется ООО «Теплоэнергия» после получения согласия указанных лиц на подключение объекта через принадлежащие им тепловые сети или источники тепловой энергии.

В случае если указанные лица не предоставят согласие на подключение к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании источникам тепловой энергии или тепловым сетям в течение 15 дней с даты обращения Исполнитель обязан в течение 30 дней с даты получения Заявки на подключение уведомить заявителя о возможности подключения:

-	в иной точке подключения с учетом определения технической возможности подключения;

-	путем уступки права на использование мощности при наличии технической возможности такой уступки.

Заявитель обязан в течение 15 дней с даты получения такого уведомления сообщить ООО «Теплоэнергия» в письменной форме о выборе варианта подключения либо об отказе от подключения. В случае если в указанный срок сообщение Заявителя о выборе варианта подключения не поступит или поступит отказ от подключения, Заявка на подключение аннулируется.

В случае поступления в установленный срок в адрес ООО «Теплоэнергия» сообщения Заявителя о выборе варианта подключения, заключение договора о подключении осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом для соответствующего варианта подключения.

32.	Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 30 дней с даты получения подписанных со стороны ООО «Теплоэнергия» указанных проектов договора и направляет 1 экземпляр в адрес ООО «Теплоэнергия» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

33.	В случае несогласия Заявителя с представленным ему на подписание проектом договора о подключении и (или) несоответствия его действующему законодательству Заявитель в течение 30 дней с даты получения проекта договора о подключении обязан направить в адрес ООО «Теплоэнергия» извещение о намерении заключить указанный договор на иных условиях и приложить к проекту договора протокол разногласий.

34.	Исполнитель обязан в течение 30 дней со дня получения протокола разногласий известить Заявителя о принятии проекта договора о подключении в редакции Заявителя либо об отклонении протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок Заявитель, направивший протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении указанного договора, на рассмотрение суда.

35.	В случае неполучения от Заявителя проекта договора о подключении в течение 45 дней после его направления либо в случае отказа Заявителя от его подписания поданная таким Заявителем Заявка на подключение аннулируется.

36.	Наличие ранее заключенного договора о подключении Объекта с неистекшим сроком действия является основанием для мотивированного отказа в заключении договора о подключении этого же Объекта в другой точке присоединения до подписания дополнительного соглашения к действующему договору о его расторжении, учитывающего обязательства сторон, возникающие при досрочном расторжении договора по инициативе одной из сторон. Отказ должен быть направлен Заявителю в течение 6 рабочих дней и содержать предложение о дальнейших вариантах действий Заявителя.

V. Права и обязанности сторон договора о подключении к системе теплоснабжения ООО «Теплоэнергия»

37.	При исполнении договора о подключении ООО «Теплоэнергия» обязано:

37.1.	Осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до точек подключения и (или) источников тепловой энергии (курирующая служба – отдел капитального строительства, производственный теплотехнический отдел), а также по подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой энергии не позднее установленной договором о подключении даты подключения (курирующая служба – производственный теплотехнический отдел, ответственный исполнитель – главный инженер ПК и ТС).

37.2.	Принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в договор о подключении в течение 30 дней с даты получения предложения заявителя при внесении изменений в проектную документацию (ответственный исполнитель – начальник производственного теплотехнического отдела).

37.3.	Проверить выполнение заявителем условий подключения (ПТТО, ТИ) в течение 3 рабочих дней со дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

37.4.	Осуществить действия по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта, если эта обязанность возложена на ООО «Теплоэнергия» в соответствии с заключенным договором (курирующая служба – производственный теплотехнический отдел, ответственный исполнитель – главный инженер ПК и ТС).

38.	При исполнении договора о подключении ООО «Теплоэнергия» имеет право:

38.1.	Участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до точки подключения (ответственный исполнитель – главный инженер ПК и ТС).

38.2.	Изменить дату подключения подключаемого объекта на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если Заявитель не предоставил ООО «Теплоэнергия» в установленные договором на подключение сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и подаче тепловой энергии и опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах, а также в случае если Заявитель не соблюдает установленные договором сроки внесения платы за подключение (курирующая служба – производственный теплотехнический отдел).

39.	При исполнении договора о подключении Заявитель обязан:

39.1.	Представить в адрес ООО «Теплоэнергия» (производственный теплотехнический отдел) утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «Теплоэнергия».

39.2.	Направить исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении, в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки.

39.3.	Выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внешних, внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и уведомить об этом в письменном виде ООО «Теплоэнергия» о готовности подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с приложением актов промывки и актов опрессовки тепловых сетей и системы отопления.

39.4.	Обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах, подписать акт осмотра тепловых энергоустановок.

39.5.	Внести плату за подключение в размере и в сроки, которые установлены договором о подключении.

40.	При исполнении договора о подключении Заявитель в праве:

40.1.	В случае, если в процессе строительства (реконструкции) подключаемого объекта превышен срок действия условий подключения, подать заявление о продлении срока действия условий подключения. При этом, указанный срок продлевается по согласованию с ООО «Теплоэнергия» (курирующая служба - производственный теплотехнический отдел).

40.2.	Получить в случаях и в порядке, которые установлены договором о подключении, информацию о ходе выполнения предусмотренных указанным договором мероприятий по созданию (реконструкции) тепловых сетей.

VI. Порядок действий отделов и служб ООО «Теплоэнергия» по фактическому подключению объекта к системе теплоснабжения

41. В случае поступления в адрес ООО «Теплоэнергия» письменного обращения Заявителя о продлении срока действия условий подключения, решение о продлении принимается в течение 10 рабочих дней с даты получения обращения Заявителя путем внесения изменений в договор о подключении (ответственная служба – производственный теплотехнический отдел).

42. Проверка выполнения Заявителем условий подключения (ответственная служба – производственный теплотехнический отдел) проводится в следующем порядке:

42.1.	В течение 1 рабочего дня со дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя начальник тепловой инспекции дает указание инспектору тепловой инспекции в срок не позднее 3 рабочих дней произвести осмотр тепловых установок Заявителя, установить пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах (курирующая служба – тепловая инспекция) с составлением и подписанием Акта осмотра тепловых энергоустановок, содержащего заключение о готовности (неготовности) наружных тепловых сетей и ИТП Заявителя к подаче теплоносителя (ответственный исполнитель – инспектор тепловой инспекции ПК и ТС).

42.2.	Подписанный сторонами Акт осмотра инспектор тепловой инспекции ПК и ТС в течение одного дня со дня подписания сканирует и направляет по электронной почте на имя начальника тепловой инспекции.

42.3.	Начальник тепловой инспекции в течение 1 дня со дня получения Акта осмотра информирует об этом начальника производственного теплотехнического отдела.

42.4.	В случае неготовности объекта к подаче теплоносителя, в течение 3 рабочих дней с даты поступления Акта осмотра в производственный теплотехнический отдел в адрес Заявителя должно быть направлено письмо с мотивированным отказом в подключении к системе теплоснабжения и подаче теплоносителя в теплопотребляющие установки (ответственный исполнитель – начальник производственного теплотехнического отдела).

43.	Фактическое подключение объекта к системе теплоснабжения (ответственная служба – производственный теплотехнический отдел) проводится в следующем порядке:

43.1.	В течение 1 рабочего дня со дня получения акта осмотра начальник производственного теплотехнического отдела при наличии согласованного проекта, полного комплекта актов на проведение скрытых работ по прокладке тепловой сети, акта о промывке, акта о проведении гидравлических испытаний, отсутствии задолженности по внесению платы за подключение в течение 1 рабочего дня организовывает оформление служебной записки на имя директора соответствующего ПК и ТС (с ознакомлением начальника договорного отдела, начальника тепловой инспекции) о выполнении условий договора о подключении и условий подключения в полном объеме, являющейся основанием для фактического присоединения подключаемого объекта к системе теплоснабжения ООО «Теплоэнергия».

43.2.	Действия по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта, если эта обязанность возложена на ООО «Теплоэнергия» в соответствии с заключенным договором, должны быть произведены не позднее срока, установленного служебной запиской согласно п. 42.1 настоящего Регламента (курирующая служба – производственный теплотехнический отдел,  ответственный исполнитель – главный инженер ПК и ТС).

43.3.	Осуществление фактического подключения завершается подписанием обеими сторонами акта о подключении, фиксирующего техническую готовность к подаче на подключаемый объект. Акт составляется по месту подключения, со стороны ООО «Теплоэнергия» подписывается инспектором тепловой инспекции ПК и ТС либо главным инженером ПК и ТС.

43.4.	В течение одного рабочего дня с даты подписания Акта о подаче теплоносителя инспектор тепловой инспекции ПК и ТС сканирует и направляет указанный Акт по электронной почте на имя начальника тепловой инспекции.

43.5.	В течение одного рабочего дня с даты получения Акта о подаче теплоносителя начальник тепловой инспекции направляет указанный Акт начальнику производственного теплотехнического отдела и начальнику договорного отдела.

43.6.	Начальник производственного теплотехнического отдела в течение 1 рабочего дня с даты получения Акта о подаче теплоносителя направляет указанный Акт инженеру производственного теплотехнического отдела, ответственному за внесение данных в информационную базу ZULU, для внесения изменений в систему теплоснабжения.

44.	На основании подписанного обеими сторонами Акта о подаче теплоносителя Исполнитель в течение 2 рабочих дней обращается в центральную бухгалтерию за подготовкой Акта выполненных работ (услуг) по договору о подключении и счета-фактуры и направляет указанные документы Заявителю.

45.	Исполнитель контролирует поступление в ООО «Теплоэнергия» подписанного Заявителем Акта выполненных работ (услуг) по договору о подключении и, после поступления, в течение 2 рабочих дней передает полный пакет документов, включающий в себя договор о подключении, счет на подключение, акт выполненных работ (услуг) и счет-фактуру, в центральную бухгалтерию ООО «Теплоэнергия».

VII. Заключительные положения

46. Настоящий Регламент вступает в действие с 01.10.2018 года и действует до его отмены или принятия новой его новой редакции.

47. Изменения в редакцию настоящего Регламента могут вноситься ООО «Теплоэнергия» (Исполнителем) в одностороннем порядке не чаще одного раза в полугодие.

48. Исполнитель отслеживает изменения нормативно-правовых актов, на основе которых составлен настоящий Регламент, и вносит соответствующие изменения в действующую редакцию Регламента, в том числе и на официальном сайте ООО «Теплоэнергия»

49. Если какой-то пункт действующего Регламента окажется не соответствующим законодательству, то этот пункт теряет юридическую силу с момента вступления в действие соответствующих изменений законодательства.

Приложение:

-	Приложение № 1:	Форма Заявки на подключение к системе теплоснабжения ООО «Теплоэнергия».

-	Приложение № 2:	Типовая форма договора о подключении к системе теплоснабжения ООО «Теплоэнергия», условий подключения (Приложение № 1 к договору)

Директор 								                      А.П.Турковский